API REST SCATI SENTRY

Control Esclusas SAIMA

API REST expuesta por la controladora de esclusa para monitorización y control de los elementos: estado de puerta... Autenticación BASIC.

- Contenido

0.	Contenido	3

1.	(GET )Peticion de estado de todas las señales I/O y variables	4

1.1	TAGS	4

1.2	ALARMAS	16

1.3	EVENTS	16

2.	( POST )Actuacion sobre las señales I/O y variables permitida	17

2.1	TAGS	17

(GET )Peticion de estado de todas las señales I/O y variables

respuesta:  array estado tags  + array alarmas  + array eventos

// las variables fisicas ( hardware ) de los dispoitivos Sentry  SDIO12 tiene la siguiente nomenclatura:

// smcse_do_cc_mm_nn o smcse_di_cc_mm_nn

// donde 	cc=numero de modulo de control principal( servidor ) en el caso de sucursales existira solo 1 por tanto cc=01

//			mm = num de modulo SDIO12  ( 01..03 )

// 			nn = num de entrada ( o salida dentro del modulo  ( 01..12)

// smcse_di_01_01_02 = entrada digital #2 de la SDIO #1

// smcse_do_01_02_01 = salida digital ( rele) #1 de la SDIO #2

el valor retornado en el objeot tag dentro del array tags tiene el significado siguiente

tag=identificacion del punto segun lo definido en la nomenclatura smcse_di_cc_mm_nn, o variable definida en servidor

como ejemplo  Srv_modo_funcionamiento_esclusa  podra definir el modo de funcionamiento del sistema

Tip= 0 -> Entrada  1,2 -> Salida manual o automatica

v = valor, para las entradas diigtales  0 = inactiva  1 = activa  ( se puede cambiar en Sentry el modo logico d e cada entrada )

para las entradas analogicas o varaibles  = valor actual ( ejemplo la de modo de funcionamieto )

para las salidas:   apagada = 1000   encendida = 1001

St es estado para entradas digitales  reposo =0 , alarma = 1, fallo de comunicacion = 128

// -mSecCambio, reporta las señales que han variado en ese tiempo en milisegundos, is =0 reporta todas variables

// - id es el indice (incremental de eventos ) desde el que se quiere filtrar el resultado en el array Events

// normalmente el cliente conserva il id max alto obtenido en la ultima llamada y realiza la siguiente peticion con ese valor , para asi

// obtener un resultado incremental de eventos ( scroll de eventos de tiempo real )

https://127.0.0.1:4436/API2/gettags?mSecCambio=10000&id=345

TAGS

{

"tags": [

{

"tag": "Srv_modo_funcionamiento_esclusa",

"Tip": 1,

"v": "2",

"St": 2

},

{

"tag": "smcse_01_01",

"Tip": 0,

"v": "0",

"St": 0

},

{

"tag": "smcse_01_02",

"Tip": 0,

"v": "0",

"St": 0

},

{

"tag": "smcse_01_03",

"Tip": 0,

"v": "0",

"St": 0

},

{

"tag": "smcse_di_01_01_01",

"Tip": 0,

"v": "0",

"St": 0

},

{

"tag": "smcse_di_01_01_02",

"Tip": 0,

"v": "0",

"St": 0

},

{

"tag": "smcse_di_01_01_03",

"Tip": 0,

"v": "0",

"St": 0

},

{

"tag": "smcse_di_01_01_04",

"Tip": 0,

"v": "1",

"St": 1

},

{

"tag": "smcse_di_01_01_05",

"Tip": 0,

"v": "1",

"St": 1

},

{

"tag": "smcse_di_01_01_06",

"Tip": 0,

"v": "1",

"St": 1

},

{

"tag": "smcse_di_01_01_07",

"Tip": 0,

"v": "0",

"St": 0

},

{

"tag": "smcse_di_01_01_08",

"Tip": 0,

"v": "0",

"St": 0

},

{

"tag": "smcse_di_01_01_09",

"Tip": 0,

"v": "0",

"St": 0

},

{

"tag": "smcse_di_01_01_10",

"Tip": 0,

"v": "0",

"St": 0

},

{

"tag": "smcse_di_01_01_11",

"Tip": 0,

"v": "0",

"St": 0

},

{

"tag": "smcse_di_01_01_12",

"Tip": 0,

"v": "0",

"St": 0

},

{

"tag": "smcse_di_01_02_01",

"Tip": 0,

"v": "0",

"St": 0

},

{

"tag": "smcse_di_01_02_02",

"Tip": 0,

"v": "0",

"St": 0

},

{

"tag": "smcse_di_01_02_03",

"Tip": 0,

"v": "0",

"St": 0

},

{

"tag": "smcse_di_01_02_04",

"Tip": 0,

"v": "0",

"St": 0

},

{

"tag": "smcse_di_01_02_05",

"Tip": 0,

"v": "0",

"St": 0

},

{

"tag": "smcse_di_01_02_06",

"Tip": 0,

"v": "0",

"St": 0

},

{

"tag": "smcse_di_01_02_07",

"Tip": 0,

"v": "0",

"St": 0

},

{

"tag": "smcse_di_01_02_08",

"Tip": 0,

"v": "0",

"St": 0

},

{

"tag": "smcse_di_01_02_09",

"Tip": 0,

"v": "0",

"St": 0

},

{

"tag": "smcse_di_01_02_10",

"Tip": 0,

"v": "0",

"St": 0

},

{

"tag": "smcse_di_01_02_11",

"Tip": 0,

"v": "0",

"St": 0

},

{

"tag": "smcse_di_01_02_12",

"Tip": 0,

"v": "0",

"St": 0

},

{

"tag": "smcse_di_01_03_01",

"Tip": 0,

"v": "0",

"St": 0

},

{

"tag": "smcse_di_01_03_02",

"Tip": 0,

"v": "0",

"St": 0

},

{

"tag": "smcse_di_01_03_03",

"Tip": 0,

"v": "0",

"St": 0

},

{

"tag": "smcse_di_01_03_04",

"Tip": 0,

"v": "0",

"St": 0

},

{

"tag": "smcse_di_01_03_05",

"Tip": 0,

"v": "0",

"St": 0

},

{

"tag": "smcse_di_01_03_06",

"Tip": 0,

"v": "0",

"St": 0

},

{

"tag": "smcse_di_01_03_07",

"Tip": 0,

"v": "0",

"St": 0

},

{

"tag": "smcse_di_01_03_08",

"Tip": 0,

"v": "0",

"St": 0

},

{

"tag": "smcse_di_01_03_09",

"Tip": 0,

"v": "0",

"St": 0

},

{

"tag": "smcse_di_01_03_10",

"Tip": 0,

"v": "0",

"St": 0

},

{

"tag": "smcse_di_01_03_11",

"Tip": 0,

"v": "0",

"St": 0

},

{

"tag": "smcse_di_01_03_12",

"Tip": 0,

"v": "0",

"St": 0

},

{

"tag": "smcse_di_01_04_01",

"Tip": 0,

"v": "0",

"St": 0

},

{

"tag": "smcse_di_01_04_02",

"Tip": 0,

"v": "0",

"St": 0

},

{

"tag": "smcse_di_01_04_03",

"Tip": 0,

"v": "0",

"St": 0

},

{

"tag": "smcse_do_01_01_01",

"Tip": 2,

"v": "0",

"St": 1000,

"Rst": 0,

"TipS": "1",

"tact": 0,

"trc": 2351059171

},

{

"tag": "smcse_do_01_01_02",

"Tip": 2,

"v": "1001",

"St": 1001,

"Rst": 0,

"TipS": "0",

"tact": 0,

"trc": 2351059171

},

{

"tag": "smcse_do_01_01_03",

"Tip": 2,

"v": "1001",

"St": 1001,

"Rst": 0,

"TipS": "0",

"tact": 0,

"trc": 2351059171

},

{

"tag": "smcse_do_01_01_04",

"Tip": 2,

"v": "0",

"St": 1000,

"Rst": 0,

"TipS": "7",

"tact": 0,

"trc": 2351063062,

"Srv_email_body": "0"

},

{

"tag": "smcse_do_01_01_05",

"Tip": 2,

"v": "0",

"St": 1000,

"Rst": 0,

"TipS": "5",

"tact": 0,

"trc": 2351059171

},

{

"tag": "smcse_do_01_01_06",

"Tip": 2,

"v": "0",

"St": 1000,

"Rst": 0,

"TipS": "1",

"tact": 0,

"trc": 2351059171

},

{

"tag": "smcse_do_01_02_01",

"Tip": 2,

"v": "0",

"St": 1000,

"Rst": 0,

"TipS": "0",

"tact": 0,

"trc": 2351059171

},

{

"tag": "smcse_do_01_02_02",

"Tip": 2,

"v": "1000",

"St": 1000,

"Rst": 0,

"TipS": "7",

"tact": 0,

"trc": 2400643750

},

],

ALARMAS

"Alarms": [

{

"Action": 0,

"id": 20,

"TAG": "smcse_di_01_02_01",

"lap": 0.579124710646283,

"fh": "2025-08-06T18:51:13.714Z",

"pri": 1,

"cev": 100006,

"ac": 1

}

],

EVENTS

"Events": [

{

"Fec": "2025-08-07T09:21:05.954Z",

"CE": 100020,

"id": 16,

"tg": "smcse_do_01_01_05",

"v": "1001",

"FotoJPEGBase64":

},

{

"Fec": "2025-08-06T18:51:08.167Z",

"CE": 100021,

"id": 18,

"tg": "smcse_do_01_01_06",

"v": "1000"

}

]

}

( POST )Actuacion sobre las señales I/O y variables permitida

TAGS

// 2.- (POST) Actuación sobre las señales I/O y variables permitidas

https://127.0.0.1:4436/API2/settags

{

"tags": [

{

"tag": "Srv_modo_funcionamiento_esclusa",

"Tip": 1,

"v": "3",

"St": 3

},

{

"tag": "smcse_do_01_02_02",

"Tip": 1,

"v": "1001",

"St": 1001

}

]

}

// respuesta en este caso igual que la petición

BEYOND SECURITY