DOCUMENTO DE ALCANCE DEL PROYECTO

Sistema de Control de Accesos

Desarrollo de Lógica de Control en Python

Cliente: Banco Santander

Integrador: SAIMA SEGURIDAD

Fecha: 19 de Enero de 2025

Versión: 1.0

# Control de Versiones

| Versión | Fecha | Autor | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 19/01/2025 | SAIMA SEGURIDAD | Versión inicial del documento |

# 1. Resumen Ejecutivo

El presente documento define el alcance técnico para el desarrollo de la lógica de control en Python de un sistema de control de accesos para oficinas del Banco Santander. El sistema reemplaza la solución antigua basada en consola física W&M Bank por una arquitectura moderna, flexible y conectada.

El proyecto forma parte de una iniciativa más amplia que incluye el desarrollo de una aplicación Android para tablet de control (ya en desarrollo por el mismo proveedor) y, en una fase posterior, un sistema centralizado de monitorización remota (COCE).

Objetivos principales:

- Desarrollar la lógica de control de 36 entradas digitales y 36 salidas de relé distribuidas en 3 módulos ETD8A12

- Implementar 7 modos operativos con cambio automático por horario y calendario

- Programar 33 actuaciones complejas con enclavamientos, temporizaciones y condiciones lógicas

- Proporcionar API REST para integración con tablet Android

- Desarrollar interfaz web de configuración y monitorización

- Garantizar funcionamiento autónomo sin dependencia de conexiones externas

# 2. Objetivos del Proyecto

## 2.1. Objetivo General

Desarrollar el software de control en Python que gestione de forma inteligente y segura el acceso a las instalaciones bancarias, cumpliendo con los requisitos operativos, de seguridad y normativa bancaria del Banco Santander.

## 2.2. Objetivos Específicos

- Garantizar la seguridad física mediante control preciso de motorizaciones EMICOM, cerraduras eléctricas y sistemas de emergencia

- Optimizar la experiencia operativa con cambios automáticos de modo según horario comercial, festivos y calendario bancario

- Asegurar la disponibilidad del sistema (99% uptime) con funcionamiento autónomo ante pérdida de conectividad

- Facilitar la gestión mediante interfaz web intuitiva para configuración de horarios, tiempos y usuarios

- Proporcionar trazabilidad completa con histórico de 180 días de todos los eventos del sistema

- Preparar la arquitectura para futura integración con sistema centralizado de monitorización (COCE)

# 3. Contexto y Antecedentes

## 3.1. Situación Actual

Actualmente, las oficinas del Banco Santander utilizan un sistema de control de puertas basado en la consola física W&M Bank. Este sistema presenta limitaciones significativas:

- Interfaz física poco flexible y difícil de actualizar

- Limitada conectividad con otros sistemas de seguridad

- Dificultad para implementar nuevos modos operativos

- Sin capacidad de monitorización remota

- Mantenimiento complejo y costoso

## 3.2. Solución Propuesta

La nueva solución reemplaza la consola física por una arquitectura moderna de tres capas:

- Capa de Usuario: Tablet Android con interfaz táctil moderna (desarrollo paralelo)

- Capa de Control: PC Industrial con Windows IoT ejecutando lógica Python (este proyecto)

- Capa de Hardware: 3 módulos ETD8A12 con comunicación Modbus TCP/IP

## 3.3. Fases del Proyecto Global

El proyecto se desarrolla en múltiples fases:

- Fase Actual: Desarrollo de lógica de control Python + app Android tablet

- Prueba Piloto: Marzo / abril 2026 - Validación en oficina real

- Producción: Mayo / junio 2026 - Despliegue masivo

- Fase 2: Desarrollo sistema centralizado COCE (marzo 2026)

# 4. Alcance Técnico Detallado

## 4.1. Componentes Hardware (Referencia)

El siguiente hardware será proporcionado por el cliente (SAIMA SEGURIDAD). Se detalla únicamente como referencia para el desarrollador:

| Componente | Cantidad | Especificaciones |
| --- | --- | --- |
| PC Industrial | 1 | Windows IoT, montaje en rack |
| Módulos ETD8A12 | 3 | 12 DI + 12 DO cada uno, Modbus TCP/IP |
| Switch Ethernet | 1 | Red local, IPs estáticas |
| Tablet Android | 1 | Akuvox C319S con app Android (desarrollo paralelo) |

## 4.2. Software a Desarrollar (Alcance de Este Proyecto)

El proveedor desarrollará los siguientes componentes de software:

### 4.2.1. Aplicación Python de Control

- Servicio Windows con auto-inicio y recuperación automática ante fallos

- Comunicación Modbus TCP/IP con los 3 módulos ETD8A12

- Lógica de las 33 actuaciones según especificación (ver Anexo A)

- Gestión de 7 modos operativos con enclavamientos

- Sistema de horarios y calendario (comercial, extendido, festivos)

- Gestión de temporizaciones y retardos configurables

- Modo autónomo (funcionamiento sin tablet/red corporativa)

- Base de datos SQLite con histórico de 180 días

- Sistema de logs y auditoría

### 4.2.2. API REST

- Protocolo: HTTPS con autenticación Basic Auth

- Endpoints para cambio de modo operativo

- Endpoints para consulta de estado del sistema

- Endpoints para histórico de eventos

- Endpoints para configuración de horarios

- Documentación completa en formato Swagger/OpenAPI

- Tiempo de respuesta: <500ms

### 4.2.3. Interfaz Web de Configuración

Interfaz web responsive con las siguientes funcionalidades:

- Configuración de horarios (comercial, extendido, etc.)

- Configuración de calendario de festivos

- Ajuste de tiempos (retardos, pulsos)

- Visualización de histórico de eventos con filtros

- Visualización de estado actual del sistema en tiempo real

- Configuración de IPs de los módulos ETD8A12

- Gestión de usuarios y permisos de acceso

# 5. Arquitectura del Sistema

## 5.1. Diagrama de Arquitectura

El sistema se estructura en tres capas claramente diferenciadas:

CAPA 1: INTERFAZ DE USUARIO

Tablet Android Akuvox C319S con aplicación desarrollada en paralelo. Permite la selección de modo operativo y visualización del estado del sistema.

CAPA 2: LÓGICA DE CONTROL (ESTE PROYECTO)

PC Industrial Windows IoT ejecutando servicio Python que:

- Implementa las 33 actuaciones de control

- Gestiona los 7 modos operativos

- Aplica horarios y calendarios

- Proporciona API REST para tablet

- Sirve interfaz web de configuración

- Almacena histórico en base de datos SQLite

CAPA 3: HARDWARE DE E/S

3 módulos ETD8A12 conectados vía Modbus TCP/IP que gestionan:

- Módulo 1 (Central): 12 entradas de señalización y 12 salidas de control general

- Módulo 2 (Puerta Calle): 12 entradas de sensores y 12 salidas de motorización

- Módulo 3 (Puerta Oficina): 12 entradas de sensores y 12 salidas de motorización

## 5.2. Comunicaciones

| Comunicación | Protocolo | Medio | Características |
| --- | --- | --- | --- |
| Tablet ↔ PC | API REST HTTPS | Ethernet | Basic Auth, <500ms |
| PC ↔ ETD8A12 | Modbus TCP/IP | Ethernet | IPs estáticas, <300ms |
| Usuario ↔ PC | HTTP/HTTPS | Navegador web | Interfaz configuración |

# 6. Requisitos Funcionales

## 6.1. Modos Operativos

El sistema debe implementar 7 modos operativos con exclusión mutua (solo un modo activo a la vez):

| # | Modo | Descripción y Características |
| --- | --- | --- |
| 1 | AUTOMÁTICO | Apertura automática por detección de radares. ICR2 y llave Winhouse desactivados. No funciona con alarma conectada (prevención aperturas en festivos). |
| 2 | ESCLUSA | Apertura secuencial controlada (una puerta a la vez). ICR1 y llave Winhouse desactivados. Evita cruce de personas. |
| 3 | EXTENDIDO | Horario extendido fuera del comercial normal. Todas las funciones operativas. |
| 4 | AUTOSERVICIO | Cajeros automáticos operativos. Cierres de seguridad en puerta oficina (si está cerrada). |
| 5 | CERRADO | Instalación cerrada. Cierres de seguridad en ambas puertas (si están cerradas). Solo emergencias activas. |
| 6 | CARGA CAJERO | Recarga de cajeros. Cierres en puerta calle (si está cerrada). Emergencias anuladas temporalmente. Bloqueo puerta oficina. |
| 7 | MANUAL | Control totalmente manual. Cierres en ambas puertas (si están cerradas). Operación exclusivamente por pulsadores. |

## 6.2. Actuaciones del Sistema

El sistema debe implementar 33 actuaciones complejas que incluyen:

- Enclavamientos: Exclusión mutua entre modos y condiciones de seguridad

- Temporizaciones: Pulsos de 5 segundos para aperturas, retardos configurables

- Condiciones complejas: Activación de cierres solo con puerta cerrada

- Prioridades: Emergencias (incendio, pulsadores verdes) con máxima prioridad

- Lógica de esclusa: Control secuencial con detección de ocupación de zaguán

NOTA: La especificación detallada de las 33 actuaciones se encuentra en el Anexo A de este documento.

## 6.3. Gestión de Horarios y Calendario

- Cambio automático de modo según franjas horarias configurables

- Calendario de festivos bancarios (nacional y autonómico)

- Gestión de días especiales (pre-festivos, eventos)

- Sincronización opcional con calendario externo (fase 2)

- Zona horaria: CET/CEST (hora peninsular española)

## 6.4. Histórico y Auditoría

- Registro de todos los eventos del sistema con timestamp

- Retención: 180 días en base de datos local SQLite

- Eventos registrados: cambios de modo, aperturas, alarmas, fallos, accesos

- Auditoría de acciones de usuario en interfaz web

- Exportación de histórico en formato CSV

# 7. Requisitos No Funcionales

## 7.1. Disponibilidad y Fiabilidad

- Disponibilidad: 99% uptime (máximo 3.65 días de inactividad/año)

- Recuperación automática: Reinicio del servicio ante fallo detectado (<30 segundos)

- Watchdog: Monitorización continua de salud del sistema

- Persistencia: Estado del sistema se guarda periódicamente (cada 60 segundos)

- Recuperación: Al reiniciar, restaura último estado válido guardado

## 7.2. Performance

- Tiempo de respuesta API REST: <500ms (percentil 95)

- Latencia activación salidas: <300ms desde recepción de entrada

- Ciclo de polling Modbus: <100ms (lectura de 36 entradas)

- Carga CPU: <20% en operación normal

- Uso memoria RAM: <512MB

## 7.3. Seguridad

- Autenticación API: Basic Auth sobre HTTPS (TLS 1.2+)

- Certificado SSL: Autofirmado (suficiente para red local corporativa)

- Gestión usuarios web: Autenticación con hash de contraseñas (bcrypt)

- Logs de auditoría: Registro de todos los accesos y cambios de configuración

- Protección contra inyección: Validación y sanitización de todas las entradas

- Datos sensibles: Credenciales cifradas en base de datos

## 7.4. Modo Degradado/Autónomo

El sistema debe operar de forma autónoma en caso de pérdida de conectividad:

| Escenario | Comportamiento del Sistema |
| --- | --- |
| Pérdida conexión con tablet | Continúa en último modo configurado. Planificación horaria sigue activa. Sistema totalmente funcional. |
| Pérdida conexión red corporativa | Continúa en último modo configurado. Planificación horaria local sigue funcionando. Sistema totalmente operativo. |
| Pérdida conexión con ETD8A12 | Alarma crítica. Reintento automático de conexión cada 5 segundos. Log de fallo. |
| Fallo eléctrico/reinicio | Restaura último estado guardado. Auto-inicio del servicio. Verificación de integridad del sistema. |

## 7.5. Usabilidad

- Interfaz web responsive (desktop, tablet, móvil)

- Idioma: Español

- Validación de formularios con mensajes claros de error

- Ayuda contextual en configuración avanzada

- Confirmaciones para acciones críticas

# 8. Integraciones

## 8.1. Integración con Tablet Android (Alcance Actual)

La aplicación Python debe proporcionar una API REST completa para comunicación con la tablet:

- Endpoints de estado: GET /api/status, GET /api/doors, GET /api/modes

- Endpoints de control: POST /api/mode (cambiar modo operativo)

- Endpoints de eventos: GET /api/events (histórico filtrable)

- Documentación: Swagger/OpenAPI 3.0 completa y actualizada

## 8.2. Integración con Centro de Control (Fase 2 - Futuro)

NO INCLUIDO en este proyecto. La arquitectura debe estar preparada para futura integración:

- Envío de eventos a sistema centralizado (protocolo a definir)

- Recepción de comandos remotos desde COCE

- Monitorización de salud del sistema

- Actualización remota de configuración

# 9. Entregables

## 9.1. Software

- Código fuente Python completo con comentarios y docstrings

- Servicio Windows con auto-inicio y recuperación ante fallos

- API REST completa documentada en Swagger/OpenAPI

- Interfaz web de configuración responsive y funcional

- Scripts de instalación/despliegue automatizados

- Base de datos SQLite con estructura y scripts iniciales

- Archivo de configuración (JSON/YAML) con valores por defecto

## 9.2. Testing

- Tests unitarios con cobertura mínima del 70%

- Tests de integración con módulos ETD8A12

- Simulador/Mock de ETD8A12 para desarrollo sin hardware

- Informe de pruebas con resultados y cobertura

## 9.3. Documentación

- Manual de instalación y despliegue (paso a paso)

- Manual de configuración (uso de interfaz web)

- Documentación API REST (Swagger/OpenAPI)

- Documentación técnica (arquitectura, diagramas de flujo)

- Guía de troubleshooting (problemas comunes y soluciones)

- Documentación del código (docstrings, comentarios inline)

- README del proyecto con estructura y overview

## 9.4. Formato de Entrega

- Repositorio Git con historial completo de desarrollo

- Instalador ejecutable (MSI o similar) para Windows IoT

- Documentación en formato PDF

- Acceso a repositorio durante 12 meses post-entrega

# 10. Cronograma

## 10.1. Fases y Plazos

| # | Fase | Inicio | Fin | Entregables |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Análisis y Diseño |  |  | Documento de diseño técnico |
| 2 | Desarrollo Core |  |  | Prototipo Alpha funcional |
| 3 | API y Web UI |  |  | Prototipo Beta completo |
| 4 | Testing y Ajustes |  |  | Release Candidate |
| 5 | Documentación |  |  | Manuales y documentación |
| 6 | Entrega Final |  |  | Versión 1.0 final |

## 10.2. Hitos Clave

- Febrero 2026: Inicio del desarrollo

- Marzo 2026: Prototipo Alpha (lógica básica funcional)

- Abril 2026: Prototipo Beta (todas las funcionalidades)

- Mayo 2026: Entrega final versión 1.0

- Mayo 2026: Pruebas en oficina piloto (responsabilidad SAIMA)

# 11. Criterios de Aceptación

Para considerar el proyecto completado satisfactoriamente, se deben cumplir los siguientes criterios:

## 11.1. Funcionalidad

- Las 33 actuaciones operan correctamente según especificación

- Los 7 modos operativos funcionan con exclusión mutua

- Cambio automático de modo por horario sin errores

- Comunicación Modbus TCP/IP estable con 3 módulos ETD8A12

- API REST responde correctamente a todos los endpoints

- Interfaz web permite configuración completa del sistema

## 11.2. Performance

- Tiempo de respuesta API <500ms en percentil 95

- Latencia de activación de salidas <300ms

- Uso de CPU <20% en operación normal

- Uso de RAM <512MB

## 11.3. Disponibilidad

- Servicio se inicia automáticamente con Windows

- Recuperación automática ante fallo en <30 segundos

- Modo autónomo funciona sin tablet/red corporativa

- Histórico de 180 días operativo sin degradación

## 11.4. Testing

- Cobertura de tests unitarios ≥70%

- Todos los tests pasan exitosamente

- Simulador de ETD8A12 permite desarrollo sin hardware

- Tests de integración validan comunicación con hardware real

## 11.5. Documentación

- Toda la documentación requerida está completa y actualizada

- Manuales permiten instalación y configuración sin asistencia

- Documentación API permite integración sin consultas al desarrollador

- Código está correctamente comentado y documentado

# 12. Supuestos y Restricciones

## 12.1. Supuestos

- El cliente proporcionará PC industrial, módulos ETD8A12 y red funcional

- La aplicación Android de tablet está siendo desarrollada en paralelo

- Los módulos ETD8A12 funcionan según especificaciones del fabricante

- La red local del cliente es estable y confiable

- El cliente tiene licencias válidas de Windows IoT

- No hay restricciones corporativas que impidan uso de Python o SQLite

## 12.2. Restricciones

- Plataforma: Obligatorio Windows IoT (no Linux)

- Lenguaje: Python (versión 3.9 o superior)

- Base de datos: SQLite (no servidor de BD externo)

- Hardware: Módulos ETD8A12 específicos (no alternativas)

- Protocolo: Modbus TCP/IP (no Modbus RTU)

- API: HTTPS con Basic Auth (sin OAuth u otros)

- Idioma: Español para todas las interfaces

- Alcance: No incluye desarrollo app Android tablet ni sistema COCE

## 12.3. Dependencias

- Desarrollo app Android tablet (mismo proveedor, desarrollo paralelo)

- Disponibilidad de hardware para pruebas (semana antes de entrega final)

- Acceso a documentación completa de módulos ETD8A12

- Validación de especificaciones por equipo técnico SAIMA

# 13. Exclusiones del Alcance

Los siguientes elementos están EXPLÍCITAMENTE EXCLUIDOS de este proyecto:

## 13.1. Hardware

- Adquisición de PC industrial, módulos ETD8A12 o cualquier hardware

- Instalación física de equipos en oficina

- Cableado, obra civil o infraestructura de red

- Tablet Android Akuvox o cualquier dispositivo de usuario

## 13.2. Software de Terceros

- Desarrollo de aplicación Android para tablet (desarrollo paralelo)

- Software de centro de control remoto COCE (fase 2)

- Integración con sistemas de videovigilancia

- Integración con central de alarmas PCI

- Licencias de Windows, Python o cualquier software de terceros

## 13.3. Servicios

- Instalación en oficina piloto (responsabilidad SAIMA)

- Configuración de red corporativa del cliente

- Formación presencial al personal (solo documentación)

- Soporte 24/7 (solo horario laboral durante garantía)

- Personalización post-entrega no contemplada en este alcance

## 13.4. Funcionalidades Futuras

- Integración con sistema COCE (fase 2)

- Envío de eventos a servidor externo

- Aplicación móvil de monitorización

- Reconocimiento facial o biométrico

- Análisis de video con IA

- Notificaciones push o SMS

# 14. Garantía y Soporte

## 14.1. Periodo de Garantía

Duración: 6 meses desde la fecha de entrega final

Inicio: Fecha de aceptación formal del sistema por SAIMA

## 14.2. Cobertura de la Garantía

Durante el periodo de garantía, el proveedor se compromete a:

- Corrección de bugs sin coste adicional

- Soporte técnico por email en horario laboral (L-V 9:00-18:00 CET)

- Actualizaciones de seguridad críticas

- Parches para errores que impidan el funcionamiento normal

- Acceso al repositorio de código durante el periodo de garantía

## 14.3. Exclusiones de Garantía

La garantía NO cubre:

- Problemas causados por hardware defectuoso o incompatible

- Modificaciones del código realizadas por terceros

- Fallos de red, sistema operativo o infraestructura del cliente

- Nuevas funcionalidades no contempladas en el alcance original

- Uso indebido o negligente del sistema

- Eventos de fuerza mayor

## 14.4. Niveles de Servicio (SLA)

| Criticidad | Respuesta | Resolución | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| Crítico | 4 horas | 24 horas | Sistema inoperativo |
| Alto | 8 horas | 48 horas | Funcionalidad principal afectada |
| Medio | 24 horas | 5 días | Funcionalidad secundaria afectada |
| Bajo | 48 horas | 10 días | Mejora o problema cosmético |

NOTA: Los plazos se cuentan en horas/días laborables (L-V 9:00-18:00 CET).

## 14.5. Post-Garantía

Finalizado el periodo de garantía, se pueden contratar:

- Contrato de mantenimiento anual (a presupuestar por separado)

- Soporte por incidencias (tarifa horaria)

- Desarrollo de nuevas funcionalidades (proyectos adicionales)

# ANEXOS

## Anexo A: Especificación Detallada de las 33 Actuaciones

A continuación se detalla la tabla completa de actuaciones del sistema, especificando origen de señal, acciones a ejecutar y condiciones de enclavamiento.

NOTA: Esta tabla corresponde al documento '250923_ACTUACIONES.xlsx' proporcionado por SAIMA SEGURIDAD. El desarrollador debe implementar la lógica exacta especificada en cada fila.

Resumen de Actuaciones por Tipo:

- Actuaciones 1-7: Modos operativos con enclavamiento mutuo

- Actuación 8: Señal de incendio (prioridad máxima)

- Actuaciones 9-12: Pulsadores de emergencia verde

- Actuaciones 13-14: Cierres mecánicos por llave Winhouse

- Actuaciones 15-22: Detección de radares en modos Automático y Esclusa

- Actuaciones 23-24: Pulsadores de emergencia puerta

- Actuaciones 25-28: Control por interfono

- Actuaciones 29-30: Llaves de emergencia

- Actuaciones 31-32: Apertura remota desde COCE

El documento completo con la especificación detallada de cada actuación se encuentra disponible en el archivo '250923_ACTUACIONES.xlsx'.

## Anexo B: Tabla de Entradas y Salidas Digitales

Distribución completa de las 36 entradas y 36 salidas digitales en los 3 módulos ETD8A12.

MÓDULO 1 - CENTRAL (12 IN + 12 OUT)

Entradas:

- IN1: Horario Automático

- IN2: Horario Esclusa

- IN3: Horario Extendido

- IN4: Horario Autoservicio

- IN5: Horario Cerrado

- IN6: Horario Carga Cajero

- IN7: Horario Manual

- IN8: Apertura Remota COCE Oficina

- IN9: Incendio

- IN10: Alarma Conectada

- IN11: Presencia Zaguán

- IN12: Apertura Remota Calle

Salidas:

- OUT1: Alarma Zaguán

- OUT2: Locución Cajero Ocupado

- OUT3: Locución Pase Por Favor

- OUT4: Locución Por Su Seguridad

- OUT5-12: Reservadas

MÓDULO 2 - PUERTA CALLE (12 IN + 12 OUT)

Entradas:

- IN1: Radar Interior

- IN2: Radar Exterior

- IN3: Inductivo (Llave Echada)

- IN4: Inductivo (Puerta Abierta/Cerrada)

- IN5: Pulsador Emergencia Puerta

- IN6: Pulsador Verde (Paralelo EMICOM)

- IN7: Llamada Interior

- IN8: Llamada Exterior

- IN9: Bloqueo Zaguán (Libre)

- IN10: Presencia Zaguán

- IN11: ICR 2 (Libre)

- IN12: Llave Emergencia

Salidas:

- OUT1: Llave Echada (EMICOM) Selector A

- OUT2: Llave Echada (Alimentación Bobinas)

- OUT3: Emergencia Incendio (EMICOM) Night Bank

- OUT4: Emergencia Resto (EMICOM) Night Bank

- OUT5: Anulación ICR 2 (EMICOM) Lock

- OUT6: Anulación Alimentación Pila Winhouse

- OUT7: Orden de Apertura (EMICOM) EM/OPEN/CLOSE

- OUT8-12: Reservadas

MÓDULO 3 - PUERTA OFICINA (12 IN + 12 OUT)

Misma distribución que Módulo 2 (Puerta Calle)

Documento completo: 'ENTRADAS_Y_SALIDAS.xlsx'

--- FIN DEL DOCUMENTO ---